Утверждаю Директор ООО «Квартал» Скорик В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

 План подготовки многоквартирного дома (МКД) к эксплуатации в осенне-зимний период

 2016-2017 годы управляющей компанией ООО «Квартал».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении | Примечание |
| 1. | г. Владимир, ул. Стрелецкаяд.30А.  | 1.Технический осмотр, обслуживание и ремонт инженерных систем.* 1. Электрических сетей:

-технический осмотр и ППР ВРУ;-технический осмотр и ППР этажных распределительных электрощитов;-проверка заземления вводного электрического кабеля;-замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах;-замена ламп накаливания на светодиодные источники света; | апрель-октябрь | Булычёв С.В.Степовой В.А. |  |  |
|  | * 1. Отопление и ГВС:

-технический осмотр систем отопления и ГВС;-обследование технического состояния теплового узла;-регулировка и наладка систем отопления;-промывка и гидравлические испытания оборудования теплового пункта;-ремонт/замена запорной арматуры ГВС и отопления;-проверка и ремонт теплоизоляции. | июль | Овсепян С.П.Фарвазутдинов Р.Ф. |  |  |
|  | * 1. Водоснабжение и водоотведение:

-технический осмотр системы водоснабжения и водоотведения;-ремонт/замена запорной арматуры ХВС; -ремонт/замена канализационных ревизий;-проверка состояния подвесок и подставок для трубопровода;-проведение необходимых ремонтных работ. | май-октябрь | Овсепян С.П.Фарвазутдинов Р.Ф.Рябов А.С. |  |  |
| 2. |  | 2.Текущий ремонт.-косметический ремонт стен подъездов;-установка доводчиков;-Простая масляная окраска элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома и объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | июнь-сентябрь | Фарвазутдинов Р.Ф. |  |  |
|  | 2.1. Обследование и ремонт кровли:-проверка кровли на отсутствие протечек;-выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций и водоотводящих устройств;-проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора;-проведение необходимых ремонтных работ. | май-август | Овсепян С.П.Фарвазутдинов Р.Ф. |  |  |
| 3. |  | 3.Благоустройство.-обустройство парковочных мест;-покос травы;-установка детской площадки;-уборка подвала;-установка урн. | апрель-сентябрь | Овсепян С.П.Фарвазутдинов Р.Ф.Рябов А.С. |  |  |